INFORMATII PRIVIND ANALIZELE DE MICROSCOPIE ELECTRONICA

# Aparatura

- Sistem de analiza termica simultana TG-DSC model STA 449F1 Jupiter (Netzsch – Germania)

- domenii de temperatura:

- -120 – +700 0C sampler TG/DSC tip E (atmosfera He, N2); 500 0C (atmosfera oxidanta);

- +20 – +900 0C sampler TG/DTA;

- viteza de incalzire/racire in regim dinamic/static: 0,0001K/min- 50 K/min;

- greutate proba:  ≤ 5000 mg;

- precizie: 10-7 g;

- rezolutie DSC: ~ 1µW;

- linie de cuplare cu spectrometrul FT-IR cu incalzire pina la 190 C;

- linie de cuplare cu spectrometrul MSD (capilar de cuartz cu diametrul de 75 m) cu incalzire pina la 300 0C.

- Spectrometrul de masa QMS 403C Aёolos (Netzsch – Germania)

- spectrometrul de masa tip cuadrupol (QMA 200) cu ionizare prin impact de electroni (EI) tip Crossbeam si detector Faraday/SEM (Channeltron);

- domeniu de masa: 1-300 amu;

- tipuri de masuratori:

- scan analog (rata de scanare  0.2s/amu);

- scan bargraph (rata de scanare  20ms/amu);

- MID – max. 64 canale de masa (rata de scanare  10ms/amu).

- Spectrofotometrul  FTIR model Vertex-70 (Bruker)

- domeniu spectral: 400- 4000 cm-1;

- precizia lungimii de unda 0.01 cm-1 la 2000 cm-1;

- viteza de scanare: 20 spectre/sec la rezolutie spectrala de 8 cm-1;

- raport semnal/zgomot 250000:1 (RMS) pe o perioada de 60 sec;

- modul extern TGA-IR:

- celula incalzita la 190 C prin care trec gazele preluate de la sistemul TGA;

- detector MCT (semiconductor Mercur-Cadmiu-Telur) racit cu N2-lichid ce acopera un domeniu spectral de la 600 la 4000 cm-1;

- purja de evacuare a gazelor analizate.