Analizorul electrocinetic SurPASS

Analizorul electrocinetic SurPASS determină potenţialul zeta la interfaţa dintre solid/lichid al suprafetelor macroscopice pe baza măsurării potenţialului de electrofiltrare respectiv curentului de electrofiltrare.

Materialele solide în contact cu un lichid prezintă o sarcină electrică diferită faţă de faza solidă sau cea lichidă. Sarcina electrică acumulată astfel creată se numeşte strat dublu electric, şi este orientat către faza lichidă si este divizat instrat ferm imobil unde purtătorul de sarcină electrică este fixat pe interfaţa solid/ lichid, şi un strat difuz mobil în care purtătorii de sarcină sunt implicaţi într-o mişcare termică.

Determinarea potenţialului zeta cu analizorul electrocinetic SurPASS se bazează pe măsurarea potenţialului de electrofiltrare şi alternativ a curentului de electrofiltrare.

Acumularea de purtători de sarcină la interfaţa lichid-solid (formarea stratului dublu electric) se bazează pe:

- Disocierea grupelor de molecule de la suprafaţă

- Adsorbţia ionilor componenţilor activi ca surfactanţi sau polielectroliţi pe suprafaţa solidă

- Disocierea ionilor din structura de reţea a solidelor anorganice.

Extinderea acestui proces depinde de compoziţia chimică şi structura fizică a solidului şi lichidul înconjurător.

Formarea stratului dublu electric, mărimea şi semnul potenţialului zeta sunt determinate de aceste proprietăţi ale solidului respectiv lichidului.

Mărimea şi semnul potenţialului zeta oferă indicaţii asupra:

- structura fizico-chimică a suprafeţei solide

- compoziţia soluţiei electrolitice

- interacţiunea dintre componentele suprafeţei solide şi a lichidului.